设备采购需求参数论证报名表

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | （与公告清单一致，医疗器械注册证名称可在后边括号备注） |
| 品牌 |  |
| 型号 |  |
| 专耗 | （若有专机专用试剂/耗材，请填写“有”并在附件中补充；若无则填写“无”） |
| 产地 |  |
| 医疗器械注册证号 |  |
| 单价/总价 | （标注单位） |
| 保修期 |  |
| 供货期 | 合同签订后（）天内到货 |
| 同型号产品 用户名单 | （重点列举疆内内用户名单） |
| 公司属性 | （厂家/代理） |
| 经营范围 | （一类/二类/三类） |
| 联系邮箱 | （相关信息等通知发送此邮箱） |

注：红色括号内容填写完删除。

项目名称：

供应商名称（盖章）：

参数列表

| 序号 | 货物名称 | 需求参数 | 响应情况（根据附件3、4公示的参数逐一响应，如有新增、意见或建议请列明并说明理由及附上佐证资料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 例如：高端流式分选系统 | 一、光路系统 | 满足/不满足 |
|  |  | ▲1.1配置485-495nm、630-640nm、400-410nm、350-360nm四根激光，11色PMT检测器，结合前向角、侧向角散射光，实现同步分析、分选。 | 满足/不满足 |
|  |  | ▲1.2可升级更多激光器和荧光通道，多激光配置采用空间多点激发，至少具有4个光斑，保证多激光同时激发简便易行。 | … |
|  |  | 1.3固定光路系统，开机或更换喷嘴无需校正光路液路，开机预热即可使用。 | … |
|  |  | ▲1.4 激发及检测方式：荧光激发及检测发生在石英杯流动检测室中，而非空气中激发，光胶耦合石英杯的数值孔径（Numerical aperture）可达1.0-1.3。 | … |
|  |  | 1.5 荧光信号收集效率更高。请提供厂家产品白皮书或官方网站截图。 |  |
|  |  | 1.6荧光信号传输方式：光纤传输。 |  |
|  |  | 可添加… |  |
| 2 | … |  |  |
| 3 | … |  |  |
| … | … |  |  |

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

专机专用耗材试剂清单

| 序号 | 名称 （注册证） | 医疗器械 注册证号 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 市场单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

设备分项报价表

| 序号 | 设备配置 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

维保期后配件报价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |